## Лист 1
[12 empty] | Форма №4 | Форма №4
Будова: | Будова: | ДП "Національний центр Олександра Довженка" по вул. Васильківській 1, м. Київ | ДП "Національний центр Олександра Довженка" по вул. Васильківській 1, м. Київ | ДП "Національний центр Олександра Довженка" по вул. Васильківській 1, м. Київ | ДП "Національний центр Олександра Довженка" по вул. Васильківській 1, м. Київ | ДП "Національний центр Олександра Довженка" по вул. Васильківській 1, м. Київ | ДП "Національний центр Олександра Довженка" по вул. Васильківській 1, м. Київ | ДП "Національний центр Олександра Довженка" по вул. Васильківській 1, м. Київ | ДП "Національний центр Олександра Довженка" по вул. Васильківській 1, м. Київ | ДП "Національний центр Олександра Довженка" по вул. Васильківській 1, м. Київ | ДП "Національний центр Олександра Довженка" по вул. Васильківській 1, м. Київ | ДП "Національний центр Олександра Довженка" по вул. Васильківській 1, м. Київ | ДП "Національний центр Олександра Довженка" по вул. Васильківській 1, м. Київ
Шифр проекта - | Шифр проекта - | Шифр проекта - | Шифр проекта - | Шифр проекта - | Шифр проекта - | Шифр проекта - | Шифр проекта - | Шифр проекта - | Шифр проекта - | Шифр проекта - | Шифр проекта - | Шифр проекта - | Шифр проекта -
Локальний кошторис № 2-1-1 | Локальний кошторис № 2-1-1 | Локальний кошторис № 2-1-1 | Локальний кошторис № 2-1-1 | Локальний кошторис № 2-1-1 | Локальний кошторис № 2-1-1 | Локальний кошторис № 2-1-1 | Локальний кошторис № 2-1-1 | Локальний кошторис № 2-1-1 | Локальний кошторис № 2-1-1 | Локальний кошторис № 2-1-1 | Локальний кошторис № 2-1-1 | Локальний кошторис № 2-1-1 | Локальний кошторис № 2-1-1
пусконалагоджувальні роботи | пусконалагоджувальні роботи | пусконалагоджувальні роботи | пусконалагоджувальні роботи | пусконалагоджувальні роботи | пусконалагоджувальні роботи | пусконалагоджувальні роботи | пусконалагоджувальні роботи | пусконалагоджувальні роботи | пусконалагоджувальні роботи | пусконалагоджувальні роботи | пусконалагоджувальні роботи | пусконалагоджувальні роботи | пусконалагоджувальні роботи
Об'єкт: Приміщення національного центра Олександра Довженка | Об'єкт: Приміщення національного центра Олександра Довженка | Об'єкт: Приміщення національного центра Олександра Довженка | Об'єкт: Приміщення національного центра Олександра Довженка | Об'єкт: Приміщення національного центра Олександра Довженка | Об'єкт: Приміщення національного центра Олександра Довженка | Об'єкт: Приміщення національного центра Олександра Довженка | Об'єкт: Приміщення національного центра Олександра Довженка | Об'єкт: Приміщення національного центра Олександра Довженка | Об'єкт: Приміщення національного центра Олександра Довженка | Об'єкт: Приміщення національного центра Олександра Довженка | Об'єкт: Приміщення національного центра Олександра Довженка | Об'єкт: Приміщення національного центра Олександра Довженка | Об'єкт: Приміщення національного центра Олександра Довженка
Обгрунтування: креслення (специфікації) № | Обгрунтування: креслення (специфікації) № | Обгрунтування: креслення (специфікації) № |  |  |  |  | Кошторисна вартість | Кошторисна вартість | Кошторисна вартість | 150,845 | 150,845 | тис. грн. | тис. грн.
Обгрунтування: креслення (специфікації) № | Обгрунтування: креслення (специфікації) № | Обгрунтування: креслення (специфікації) № |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість | Кошторисна трудомісткість | Кошторисна трудомісткість | 5,359 | 5,359 | тис. люд.-г. | тис. люд.-г.
[7 empty] | Кошторисна заробітна плата | Кошторисна заробітна плата | Кошторисна заробітна плата | 100,228 | 100,228 | тис. грн. | тис. грн.
[7 empty] | Середній розряд робіт | Середній розряд робіт | Середній розряд робіт | 5,83 | 5,83 | розряд | розряд
Складена в поточних цінах за станом на: 21.04.2011 р. | Складена в поточних цінах за станом на: 21.04.2011 р. | Складена в поточних цінах за станом на: 21.04.2011 р. | Складена в поточних цінах за станом на: 21.04.2011 р.
№ з/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і затрат, одиниця вимірювання | Найменування робіт і затрат, одиниця вимірювання | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Загальна вартість, грн. | Загальна вартість, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робочих, люд.г. | Витрати труда робочих, люд.г. | Витрати труда робочих, люд.г.
№ з/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і затрат, одиниця вимірювання | Найменування робіт і затрат, одиниця вимірювання | Кіль- кість | разом | експлуата- ції машин | разом | заробіт- ної плати | експлуата- ції машин | експлуата- ції машин | Витрати труда робочих, люд.г. | Витрати труда робочих, люд.г. | Витрати труда робочих, люд.г.
№ з/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і затрат, одиниця вимірювання | Найменування робіт і затрат, одиниця вимірювання | Кіль- кість | разом | експлуата- ції машин | разом | заробіт- ної плати | експлуата- ції машин | експлуата- ції машин | не зайнятих обслу- говуванням машин | не зайнятих обслу- говуванням машин | не зайнятих обслу- говуванням машин
№ з/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і затрат, одиниця вимірювання | Найменування робіт і затрат, одиниця вимірювання | Кіль- кість | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | разом | заробіт- ної плати | в тому числі заро- бітної плати | в тому числі заро- бітної плати | що обслуговують машини | що обслуговують машини | що обслуговують машини
№ з/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і затрат, одиниця вимірювання | Найменування робіт і затрат, одиниця вимірювання | Кіль- кість | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | разом | заробіт- ної плати | в тому числі заро- бітної плати | в тому числі заро- бітної плати | на одиницю | на одиницю | разом
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11
|  | Розділ 1. Припливно-витяжні установки | Розділ 1. Припливно-витяжні установки
1 | П3-2-14 | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 10 пристр. | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 10 пристр. | 8 | 277,05 |  | 2216 | 2216 |  |  | 15,00 | 15,00 | 120
1 | П3-2-14 | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 10 пристр. | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 10 пристр. | 8 | 277,05 |  | 2216 | 2216
2 | П3-11-1 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом пристр. | Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом пристр. | 8 | 55,41 |  | 443 | 443 |  |  | 3,00 | 3,00 | 24
2 | П3-11-1 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом пристр. | Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом пристр. | 8 | 55,41 |  | 443 | 443
-1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1- | -1-
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11
3 | П3-4-1 | Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1 установ. | Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1 установ. | 7 | 129,29 |  | 905 | 905 |  |  | 7,00 | 7,00 | 49
3 | П3-4-1 | Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1 установ. | Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1 установ. | 7 | 129,29 |  | 905 | 905
4 | П3-13-2 | Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 пристр. | Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 пристр. | 8 | 147,76 |  | 1182 | 1182 |  |  | 8,00 | 8,00 | 64
4 | П3-13-2 | Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 пристр. | Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 пристр. | 8 | 147,76 |  | 1182 | 1182
5 | П3-12-4 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20 вен.мер. | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20 вен.мер. | 4 | 738,80 |  | 2955 | 2955 |  |  | 40,00 | 40,00 | 160
5 | П3-12-4 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20 вен.мер. | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 20 вен.мер. | 4 | 738,80 |  | 2955 | 2955
6 | П1-20-4 | Захист максимальний струмовиий тепловий з одним реле комплект | Захист максимальний струмовиий тепловий з одним реле комплект | 8 | 55,41 |  | 443 | 443 |  |  | 3,00 | 3,00 | 24
6 | П1-20-4 | Захист максимальний струмовиий тепловий з одним реле комплект | Захист максимальний струмовиий тепловий з одним реле комплект | 8 | 55,41 |  | 443 | 443
7 | П1-25-14 | Захист від обриву фаз з реле типу РНПП-311 комплект | Захист від обриву фаз з реле типу РНПП-311 комплект | 8 | 129,29 |  | 1034 | 1034 |  |  | 7,00 | 7,00 | 56
7 | П1-25-14 | Захист від обриву фаз з реле типу РНПП-311 комплект | Захист від обриву фаз з реле типу РНПП-311 комплект | 8 | 129,29 |  | 1034 | 1034
8 | П1-50-2 | Перетворювач з керованими дроселями або магнітними підсилювачами однотактний, силою струму до 10 А шт | Перетворювач з керованими дроселями або магнітними підсилювачами однотактний, силою струму до 10 А шт | 8 | 572,57 |  | 4581 | 4581 |  |  | 31,00 | 31,00 | 248
8 | П1-50-2 | Перетворювач з керованими дроселями або магнітними підсилювачами однотактний, силою струму до 10 А шт | Перетворювач з керованими дроселями або магнітними підсилювачами однотактний, силою струму до 10 А шт | 8 | 572,57 |  | 4581 | 4581
9 | П1-51-1 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик контактний механічний з числом кіл управління до 2 шт | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик контактний механічний з числом кіл управління до 2 шт | 12 | 36,94 |  | 443 | 443 |  |  | 2,00 | 2,00 | 24
9 | П1-51-1 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик контактний механічний з числом кіл управління до 2 шт | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик контактний механічний з числом кіл управління до 2 шт | 12 | 36,94 |  | 443 | 443
10 | П1-53-3 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Елемент безконтактний дискретний з числом «вхід-вихід» до 5 з числом органів настроювання до 10 шт | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Елемент безконтактний дискретний з числом «вхід-вихід» до 5 з числом органів настроювання до 10 шт | 8 | 203,17 |  | 1625 | 1625 |  |  | 11,00 | 11,00 | 88
10 | П1-53-3 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Елемент безконтактний дискретний з числом «вхід-вихід» до 5 з числом органів настроювання до 10 шт | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Елемент безконтактний дискретний з числом «вхід-вихід» до 5 з числом органів настроювання до 10 шт | 8 | 203,17 |  | 1625 | 1625
11 | П1-54-1 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління релейно-контакторна з загальним числом зовнішніх блокувальних зв'язків до 3 шт | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління релейно-контакторна з загальним числом зовнішніх блокувальних зв'язків до 3 шт | 8 | 92,35 |  | 739 | 739 |  |  | 5,00 | 5,00 | 40
11 | П1-54-1 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління релейно-контакторна з загальним числом зовнішніх блокувальних зв'язків до 3 шт | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління релейно-контакторна з загальним числом зовнішніх блокувальних зв'язків до 3 шт | 8 | 92,35 |  | 739 | 739
-2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2- | -2-
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11
12 | П1-56-1 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління дискретна, безконтактна з загальним числом елементів і числом «вхід-вихід» до 5 шт | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління дискретна, безконтактна з загальним числом елементів і числом «вхід-вихід» до 5 шт | 4 | 701,86 |  | 2807 | 2807 |  |  | 38,00 | 38,00 | 152
12 | П1-56-1 | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління дискретна, безконтактна з загальним числом елементів і числом «вхід-вихід» до 5 шт | Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління дискретна, безконтактна з загальним числом елементів і числом «вхід-вихід» до 5 шт | 4 | 701,86 |  | 2807 | 2807
13 | П1-73-1 | Механізми, пов'язані між собою блокувальними зв'язками. Агрегат, що включає механізми, змонтовані підприємством-виробником у кількості до 2 шт комплект | Механізми, пов'язані між собою блокувальними зв'язками. Агрегат, що включає механізми, змонтовані підприємством-виробником у кількості до 2 шт комплект | 8 | 738,80 |  | 5910 | 5910 |  |  | 40,00 | 40,00 | 320
13 | П1-73-1 | Механізми, пов'язані між собою блокувальними зв'язками. Агрегат, що включає механізми, змонтовані підприємством-виробником у кількості до 2 шт комплект | Механізми, пов'язані між собою блокувальними зв'язками. Агрегат, що включає механізми, змонтовані підприємством-виробником у кількості до 2 шт комплект | 8 | 738,80 |  | 5910 | 5910
|  | Разом прямі витрати по розділу 1, грн. | Разом прямі витрати по розділу 1, грн. | Разом прямі витрати по розділу 1, грн. | Разом прямі витрати по розділу 1, грн. | Разом прямі витрати по розділу 1, грн. | 25283 | 25283 | - | - |  |  | 1369
|  | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: |  | 25283 | - | - |  |  | -
|  | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | - | 25283 | - | - |  |  | -
|  | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | 25283 | 25283 | - | - |  |  | -
|  | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | 16594 | 25283 | - | - |  |  | -
|  | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | 119 | 25283 | - | - |  |  | -
|  | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | 2542 | 25283 | - | - |  |  | -
|  | Загалом по розділу 1, грн. | Загалом по розділу 1, грн. | Загалом по розділу 1, грн. | Загалом по розділу 1, грн. | Загалом по розділу 1, грн. | 41877 | 25283 | - | - |  |  | -
|  | Розділ 2. Припливні установки | Розділ 2. Припливні установки
14 | П3-2-14 | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 10 пристр. | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 10 пристр. | 3 | 277,05 |  | 831 | 831 |  |  | 15,00 | 15,00 | 45
14 | П3-2-14 | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 10 пристр. | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 10 пристр. | 3 | 277,05 |  | 831 | 831
15 | П3-4-1 | Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1 установ. | Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1 установ. | 3 | 129,29 |  | 388 | 388 |  |  | 7,00 | 7,00 | 21
15 | П3-4-1 | Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1 установ. | Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1 установ. | 3 | 129,29 |  | 388 | 388
16 | П3-13-2 | Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 пристр. | Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 пристр. | 3 | 147,76 |  | 443 | 443 |  |  | 8,00 | 8,00 | 24
16 | П3-13-2 | Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 пристр. | Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8 пристр. | 3 | 147,76 |  | 443 | 443
-3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3- | -3-
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11
|  | Разом прямі витрати по розділу 2, грн. | Разом прямі витрати по розділу 2, грн. | Разом прямі витрати по розділу 2, грн. | Разом прямі витрати по розділу 2, грн. | Разом прямі витрати по розділу 2, грн. | 1662 | 1662 | - | - |  |  | 90
|  | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: |  | 1662 | - | - |  |  | -
|  | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | - | 1662 | - | - |  |  | -
|  | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | 1662 | 1662 | - | - |  |  | -
|  | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | 1091 | 1662 | - | - |  |  | -
|  | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | 8 | 1662 | - | - |  |  | -
|  | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | 168 | 1662 | - | - |  |  | -
|  | Загалом по розділу 2, грн. | Загалом по розділу 2, грн. | Загалом по розділу 2, грн. | Загалом по розділу 2, грн. | Загалом по розділу 2, грн. | 2753 | 1662 | - | - |  |  | -
|  | Розділ 3. Холодильні машини | Розділ 3. Холодильні машини
17 | П6-8-2 | Холодильна установка насосно-циркуляційна для безпосереднього охолодження з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 70 кВт [60 тис. ккал/год] установ. | Холодильна установка насосно-циркуляційна для безпосереднього охолодження з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 70 кВт [60 тис. ккал/год] установ. | 1 | 10 195,44 |  | 10195 | 10195 |  |  | 552,00 | 552,00 | 552
17 | П6-8-2 | Холодильна установка насосно-циркуляційна для безпосереднього охолодження з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 70 кВт [60 тис. ккал/год] установ. | Холодильна установка насосно-циркуляційна для безпосереднього охолодження з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 70 кВт [60 тис. ккал/год] установ. | 1 | 10 195,44 |  | 10195 | 10195
18 | П6-8-4 | Холодильна установка насосно-циркуляційна для безпосереднього охолодження з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 175 кВт [150 тис. ккал/год] установ. | Холодильна установка насосно-циркуляційна для безпосереднього охолодження з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 175 кВт [150 тис. ккал/год] установ. | 1 | 13 224,52 |  | 13225 | 13225 |  |  | 716,00 | 716,00 | 716
18 | П6-8-4 | Холодильна установка насосно-циркуляційна для безпосереднього охолодження з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 175 кВт [150 тис. ккал/год] установ. | Холодильна установка насосно-циркуляційна для безпосереднього охолодження з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 175 кВт [150 тис. ккал/год] установ. | 1 | 13 224,52 |  | 13225 | 13225
19 | П6-8-5 | Холодильна установка насосно-циркуляційна для безпосереднього охолодження з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 291 кВт [250 тис. ккал/год] установ. | Холодильна установка насосно-циркуляційна для безпосереднього охолодження з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 291 кВт [250 тис. ккал/год] установ. | 1 | 13 852,50 |  | 13853 | 13853 |  |  | 750,00 | 750,00 | 750
19 | П6-8-5 | Холодильна установка насосно-циркуляційна для безпосереднього охолодження з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 291 кВт [250 тис. ккал/год] установ. | Холодильна установка насосно-циркуляційна для безпосереднього охолодження з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 291 кВт [250 тис. ккал/год] установ. | 1 | 13 852,50 |  | 13853 | 13853
-4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4- | -4-
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11
|  | Разом прямі витрати по розділу 3, грн. | Разом прямі витрати по розділу 3, грн. | Разом прямі витрати по розділу 3, грн. | Разом прямі витрати по розділу 3, грн. | Разом прямі витрати по розділу 3, грн. | 37273 | 37273 | - | - |  |  | 2018
|  | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: |  | 37273 | - | - |  |  | -
|  | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | - | 37273 | - | - |  |  | -
|  | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | 37273 | 37273 | - | - |  |  | -
|  | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | 24459 | 37273 | - | - |  |  | -
|  | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | 175 | 37273 | - | - |  |  | -
|  | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | 3745 | 37273 | - | - |  |  | -
|  | Загалом по розділу 3, грн. | Загалом по розділу 3, грн. | Загалом по розділу 3, грн. | Загалом по розділу 3, грн. | Загалом по розділу 3, грн. | 61732 | 37273 | - | - |  |  | -
|  | Розділ 4. Витяжні системи | Розділ 4. Витяжні системи
20 | П3-2-1 | Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8 пристр. | Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8 пристр. | 1 | 166,23 |  | 166 | 166 |  |  | 9,00 | 9,00 | 9
20 | П3-2-1 | Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8 пристр. | Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8 пристр. | 1 | 166,23 |  | 166 | 166
21 | П3-2-13 | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5 пристр. | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5 пристр. | 31 | 221,64 |  | 6871 | 6871 |  |  | 12,00 | 12,00 | 372
21 | П3-2-13 | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5 пристр. | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5 пристр. | 31 | 221,64 |  | 6871 | 6871
22 | П3-9-1 | Відсмоктувач місцевий або укриття при відсмоктуванні повітря в одному місці пристр. | Відсмоктувач місцевий або укриття при відсмоктуванні повітря в одному місці пристр. | 3 | 147,76 |  | 443 | 443 |  |  | 8,00 | 8,00 | 24
22 | П3-9-1 | Відсмоктувач місцевий або укриття при відсмоктуванні повітря в одному місці пристр. | Відсмоктувач місцевий або укриття при відсмоктуванні повітря в одному місці пристр. | 3 | 147,76 |  | 443 | 443
23 | П3-11-5 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний пристр. | Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний пристр. | 20 | 55,41 |  | 1108 | 1108 |  |  | 3,00 | 3,00 | 60
23 | П3-11-5 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний пристр. | Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний пристр. | 20 | 55,41 |  | 1108 | 1108
24 | П3-11-6 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий пристр. | Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий пристр. | 37 | 79,42 |  | 2939 | 2939 |  |  | 4,30 | 4,30 | 159
24 | П3-11-6 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий пристр. | Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий пристр. | 37 | 79,42 |  | 2939 | 2939
25 | П3-12-1 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 вен.мер. | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 вен.мер. | 31 | 369,40 |  | 11451 | 11451 |  |  | 20,00 | 20,00 | 620
25 | П3-12-1 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 вен.мер. | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 вен.мер. | 31 | 369,40 |  | 11451 | 11451
-5- | -5- | -5- | -5- | -5- | -5- | -5- | -5- | -5- | -5- | -5- | -5- | -5- | -5-
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11
|  | Разом прямі витрати по розділу 4, грн. | Разом прямі витрати по розділу 4, грн. | Разом прямі витрати по розділу 4, грн. | Разом прямі витрати по розділу 4, грн. | Разом прямі витрати по розділу 4, грн. | 22978 | 22978 | - | - |  |  | 1244
|  | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: |  | 22978 | - | - |  |  | -
|  | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | - | 22978 | - | - |  |  | -
|  | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | 22978 | 22978 | - | - |  |  | -
|  | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | 15082 | 22978 | - | - |  |  | -
|  | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | 108 | 22978 | - | - |  |  | -
|  | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | 2308 | 22978 | - | - |  |  | -
|  | Загалом по розділу 4, грн. | Загалом по розділу 4, грн. | Загалом по розділу 4, грн. | Загалом по розділу 4, грн. | Загалом по розділу 4, грн. | 38060 | 22978 | - | - |  |  | -
|  | Розділ 5. Протидимна вентиляція | Розділ 5. Протидимна вентиляція
26 | П3-24-1 | Система димовидалення при кількості поверхів,що обслуговуються система | Система димовидалення при кількості поверхів,що обслуговуються система | 3 | 1 292,90 |  | 3879 | 3879 |  |  | 70,00 | 70,00 | 210
26 | П3-24-1 | Система димовидалення при кількості поверхів,що обслуговуються система | Система димовидалення при кількості поверхів,що обслуговуються система | 3 | 1 292,90 |  | 3879 | 3879
|  | Разом прямі витрати по розділу 5, грн. | Разом прямі витрати по розділу 5, грн. | Разом прямі витрати по розділу 5, грн. | Разом прямі витрати по розділу 5, грн. | Разом прямі витрати по розділу 5, грн. | 3879 | 3879 | - | - |  |  | 210
|  | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: |  | 3879 | - | - |  |  | -
|  | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | - | 3879 | - | - |  |  | -
|  | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | 3879 | 3879 | - | - |  |  | -
|  | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | 2545 | 3879 | - | - |  |  | -
|  | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | 18 | 3879 | - | - |  |  | -
|  | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | 390 | 3879 | - | - |  |  | -
|  | Загалом по розділу 5, грн. | Загалом по розділу 5, грн. | Загалом по розділу 5, грн. | Загалом по розділу 5, грн. | Загалом по розділу 5, грн. | 6424 | 3879 | - | - |  |  | -
|  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 91 075 | 91075 |  |  |  |  | 4 931
|  | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: |  | 91075
|  | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. |  | 91075
|  | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | разом заробітна плата, грн. | 91 075 | 91075
|  | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | 59 770 | 91075
|  | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | трудомісткість в загальновиробн. витратах, люд.-год. | 428 | 91075
|  | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | заробітна плата в загальновиробн. витрататах, грн. | 9 153 | 91075
-6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6- | -6-
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11
|  | Прямі витрати будівельних робіт, грн. | Прямі витрати будівельних робіт, грн. | Прямі витрати будівельних робіт, грн. | Прямі витрати будівельних робіт, грн. | Прямі витрати будівельних робіт, грн. | 91 075
|  | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі:
|  | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн. | вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн.
|  | заробітна плата робітників, грн. | заробітна плата робітників, грн. | заробітна плата робітників, грн. | заробітна плата робітників, грн. | заробітна плата робітників, грн. | 91 075
|  | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | Загальновиробничі витрати, грн. | 59 770
|  | Загалом кошторисна вартість будівельних робіт, грн. | Загалом кошторисна вартість будівельних робіт, грн. | Загалом кошторисна вартість будівельних робіт, грн. | Загалом кошторисна вартість будівельних робіт, грн. | Загалом кошторисна вартість будівельних робіт, грн. | 150 845
|  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 5 359
|  | Загалом по кошторису, грн. | Загалом по кошторису, грн. | Загалом по кошторису, грн. | Загалом по кошторису, грн. | Загалом по кошторису, грн. | 150 845
|  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 5 359
|  | Кошторисна заробітна плата, грн. | Кошторисна заробітна плата, грн. | Кошторисна заробітна плата, грн. | Кошторисна заробітна плата, грн. | Кошторисна заробітна плата, грн. | 100 228
| Склав | _________________________________________ | _________________________________________
| Перевірив | _________________________________________ | _________________________________________
-7- | -7- | -7- | -7- | -7- | -7- | -7- | -7- | -7- | -7- | -7- | -7- | -7- | -7-